电脑验光仪参数表

屈光度测量参数

视标：自动云雾图

顶点距(VD):0.0,12.0,13.75,15.0mm

球镜度：-20D-+20D（0.12/0.25D步长，VD12mm）

柱镜度：0D- +10D(0.12/0.25D步长）

轴位：0°-180°（1°步长）

最小测量瞳孔直径：2.0mm

瞳距测量：10-85mm(1mm步长）

角项曲率测量参数

角膜曲率半径：5-10mm(0.01mm步长)

角膜屈光度：33D-67D(0.12/0.25D步长）

角膜散光度：0-12D（0.12/0.25D步长）

轴位：0°-180°（1°步长）

角膜直径：2-12mm