飞利浦DR维保服务技术要求

- 投标人资格要求：

1.投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构。

2.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件（办理过三证合一的只须提供营业执照），且经营范围必须含有医疗器械维修；

- 保修类型及维保范围：

| 设备名称 | 型号 | 编号/序列号 | 定期保养 次/年 | 预购维修保养服务期限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR | DigitalDiagn Ost Release 3 | 63286205 | ≥2 | 3 |

（一）维保类型：

1.白金保

包含：DR系统（高压发生器、球管、油箱、计算机、床及所属辅件等）等预防性维护、保养、调试、维修等。

- 服务要求

1.投标人须有负责维保设备的运行巡检、突发故障的处理等。投标人应具备职业防护装备，提供职业防护装备的清单，按国家要求制定并落实职业防护措施。

2.设备开机率：开机率≥95％，即每年停机不超过 18 天（一年 365 天）。若开机率低于95%，按该设备全年检查费用/365）*超期天数的标准从维保服务费中扣除。

3.投标人具备专业服务团队，其中有经原厂培训合格的工程师并提供培训证书。

4.投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通，全天24小时服务。

5.响应时间为30分钟，接到报修即派工，3小时内到达现场。

6.投标人需接受采购人考核，根据维保服务技术考核情况，若达不到采购人要求，采购人可以单方面终止合同。

7.投标人需配合采购人年检和评审检查：投标人需配合医院每年大型设备年检，负责把设备调试到最佳状态，并保证全部检测指标达标。

8.投标人每年开展2次预防性维护，开展2次日常操作和维护等相关知识进行专题培训。

9.每次维护、保养和维修后形成报告，同时需编制年度报告交院方存档。