PACS系统需求

用于放射科、超声科、病理科、胃镜室完成登记、报告、随访、统计分析等日常工作。

基本需求：

- 要求多线程传输，具备高传输速度及稳定性。

- 要求能够匹配HIS、东华等系统，在PACS内能够查看患者相关检查、检验结果及临床资料等。

- 登记、排号、叫号系统性能优异，具备自动（智能）分号、扫码登记、检查进度同步显示等功能，可帮助优化检查流程。

- 功能模块齐全，如结构化报告、知识库、错误自动提示等，能够极大提高工作效率。

- 统计分析模块功能优异，质控分析报表准确详细。

- 具备科室日常工作辅助模块，如：排班（能完成工作人员任务分配）等。

现征集以下三项详细清单、说明。

一：系统参数

二：配置要求

三：功能