- 宫腔镜基本需求

- 1、功能目标：全高清及以上，满足完成宫腔镜检查及治疗所需。

- 2、配置要求：

- 1）宫腔镜工作站、能兼宫腔镜及腹腔的全高清内窥镜摄像系统、宫腔灌注泵、其他配套设备及满足检查治疗所需的手术器械。

2）等离子双极电切电凝系统及其配套设备：电刀系统可适用于单级、双极及等离子电极。

3）宫腔镜冷刀系统及其配套设备。