门急诊及业务大楼

13台通力电梯维护保养服务要求

一、维护保养电梯资料：

| 序号 | 设备 名称 | 制造单位 （型号） | 额定 载重量(KG) | 额定 速度(m/s) | 控制 方式 | 层站 层门 | 发证日期 | 使用证 编号 | 设备代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 群控 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05692（24） | 31100100762023 FW82490 |
| 2 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 群控 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05693（24） | 31100100762023 FW82503 |
| 3 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 群控 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05694（24） | 31100100762023 FW82481 |
| 4 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 集选 | 13层 13站 13门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05695（24） | 31100100762023 FW82528 |
| 5 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 集选 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05696（24） | 31100100762023 FW82555 |
| 6 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1000 | 1.75 | 集选 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05697（24） | 31100100762023 FW82512 |
| 7 | 乘客 电梯 | 通力 KONE MiniSpace（PT21/18-19） | 1600 | 1.75 | 集选 | 14层 14站 14门 | 2024- 01-19 | 梯11川B05698（24） | 31100100762023 FW82537 |
| 8 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05690（24） | 31100100762023 FW82212 |
| 9 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05691（24） | 31100100762023 FW82221 |
| 10 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05692（24） | 31100100762023 FW82230 |
| 11 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05693（24） | 31100100762023 FW82249 |
| 12 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05694（24） | 31100100762023 FW82255 |
| 13 | 自动 扶梯 | 通力 Trave1MasterTM110S（TM110-100-35） | 仰角35° | 0.5 |  | 运行高度4.8米 | 2024- 01-19 | 梯31川B05695（24） | 31100100762023 FW82264 |

二、电梯维护保养服务要求：

（一）服务期为3年：2024年12月23日零时至2027年12月22日24时。服务期内合同实行一年一签。

（二）在确保电梯安全运行的前提下保证电梯正常运行。

（三）在保证电梯安全运行及功能的前提下降低电梯维护保养及维修成本。

（四）日常维护保养及维修应遵守的标准：

1.《中华人民共和国特种设备安全法》

2.现行《特种设备安全技术规范（TSG T7001-2009）》、《电梯维护保养规则（TSG T5002-2017）》和《特种设备使用管理规则（TSG 08-2017）》等国家相关电梯的维修保养及使用管理的最新标准；

3.电梯安装使用维护说明书；

4.电梯维护保养合同。

（五）维保费用内含：

1.标准维护保养费用（提供单台维保费用明细）；

2.维修费用（含200元以下常用电梯零配件）、

3.载重试验费用、定期检验费用和年度自行检测费用。

三、维护保养单位的义务：

（一）维护保养单位须提供国家颁发在有效期内的相应资质，并提供具有相应资质的维保、维修人员的姓名、通迅号码和有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。

- （二）维修、维保作业时，须有2人及以上持证人员在场，方可作业。

（三）提供电梯维保单位24 小时应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后30分钟内把乘客从轿厢中救出、对一般常见故障要求在60分钟内排除，对特殊故障应在普遍认可的合理时间内解决，不得拖拉。

（四）提供标准维护保养，免费提供200元以下的常用电梯零配件。并向电梯使用单位提供《免费电梯零配件明细表》以及《需付费的电梯零配件价格明细表》。对更换下来的废旧电梯材料由电梯使用单位处置。

（五）在维修、维保作业中，发现安全隐患，需及时告知甲方，并立即维修、处理，不得短接各部位的安全连锁装置。

（六）在维保有效期内时，负责电梯机房、轿顶、对重、井道、底坑及层门门套等部位的清洁卫生，保证轿厢照明和风扇的有效和清洁。

（七）电梯维保单位在为使用单位电梯实施维修、维保作业时，因自身原因造成的人员伤害及财产损失，有电梯维保单位自行全部负责，电梯使用单位不承担任何责任。

（八）电梯维保单位负责依照国家相关规定办理《电梯年检》相关手续（含定期检验和年度自行检测）进行定期检验或年度自行检测（自行检测机构必须要有自贡市市场监督管理局备案认可），定期检验和年度自行检测结论必须为“合格”，并取得《电梯使用标志》。

（九）电梯维保单位协助使用单位建立完善安全技术档案；每年为使用单位电梯司机做1至2次电梯专业知识讲座和应急处置培训。

（十）协助医院相关科室部门以及第三方对电梯监控系统的日常维护保养及维修。

四、使用单位的权利：

使用单位有监督电梯维保单位依照国家最新法律、规范以及《电梯维护保养合同》履行维护保养的权利，对违反合同约定，拒不整改，使用单位可提前一个月以书面形式终止合同，造成人身、财产损失的，可追加必要赔偿。